Приложение 1.

# ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ

| Дата и время | Мутность, мг/л | Кол-во взвешенных частиц | Поток жидкости через фильтр, м3/час | Давление воды на входе в фильтрующий элемент, бар | Перепад давления на фильтрующем элементе, бар | Показания счетчика исходной воды, м3 | Показания счетчика промывной воды, м3 | Длительность промывки элемента, с | Граница срабатывания диф. манометра до промывки, бар | Внешнее состояние фильтрующего элемента* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на входе в фильтр | на выходе из фильтра | на входе в фильтр | на выходе из фильтра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Внешнее состояние фильтрующего элемента оценивается визуально после его автоматической промывки  по следующей шкале:

1 – элемент чистый

2 – наблюдается небольшие остаточные количества взвешенных в канавках дисков, но периферическая поверхность элемента чистая

3 - наблюдается сравнительно большие  остаточные количества взвешенных в канавках дисков и незначительные на периферической поверхности фильтрующего элемента

4 – элемент  заилен (наблюдаются значительные остаточные количества взвешенных  в канавках дисков и на периферической поверхности фильтрующего элемента)